## Sheet1
2025年工贸执法中队工贸企业安全检查台账
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 存在问题 | 整改措施 | 整改情况
1 | 奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公司 | 2025.2.26 | 1.2025年应急演练计划缺少疏散逃生演练内容。 2.领导带班检查记录主要负责人未签字。 3.2025年安全生产年度工作计划主要负责人未签发。 | 限期整改 | 已整改
2 | 鄂尔多斯市蒙纯酒业有限公司 | 2025.2.26 | 1.2025年应急演练计划缺少疏散逃生演练。2.2025年1月13日应急演练记录时间与方案时间不符。3.2025年安全教育培训计划缺少有限空间作业安全培训。4.2025年安全费用提取计划内容不完善。5.主要负责人带队检查记录部分记录主要负责人未签字。6.领导带班检查记录填写不规范。 | 限期整改 | 已整改
3 | 内蒙古东泉制衣有限公司 | 2025.3.4 | 1.日常检查记录检查内容不完善。2.2025年应急演练计划中缺少疏散逃生演练内容。3.配电室缺少挡鼠板。 | 限期整改 | 已整改
4 | 内蒙古灵汇精晶太阳能科技有限公司 | 2025.3.6 | 1.未制定2025年安全费用提取计划。2.2025年应急演练计划和安全教育培训计划主要负责人未签发。3.重大事故隐患主要负责人带队检查记录未附影像资料。4.粉尘预警系统无检查记录。 | 限期整改 | 已整改
5 | 鄂尔多斯市凯骏新型建材有限公司 | 2025.3.10 | 1.2025年安全教育培训计划未附计划表。 2.原料库顶棚破损，需维修。 3.2025年应急演练计划中现场处置方案演练频次不足。4.未提供主要负责人带队检查记录。 | 限期整改 | 已整改
6 | 鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司 | 2025.3.12 | 1.2025年应急演练计划中现场处置方案演练安排频次不足。2.2025年应急演练计划中缺少机动车伤害现场处置方案演练。3.应急预案中应急救援机构有人员离职机构未及时变更。4.未提供有限空间现场处置方案。 5.应急预案中应急物资清单与应急物资调查报告中应急物资清单不符。 | 限期整改
7 | 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 | 2025.3.25 | 1.应急中心“四合一”检测仪报警数值设置，低报10%高报50%，不符合应急救援要求。 2.补充主要负责人带队检查重大事故隐患制度。 3.北支持区一层西侧应急疏散指示灯破损。 4.应急中心控制柜后部通道放置杂物。 | 限期整改