鄂环东审字〔2022〕37号

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于

内蒙古银宏能源开发有限公司矿井水

水质净化扩建建设项目环境

影响报告表的批复

内蒙古银宏能源开发有限公司：

你单位报送的由内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司编制的《内蒙古银宏能源开发有限公司矿井水水质净化扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。该项目属于扩建项目，位于鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇泊江海子矿工业广场北侧。项目总占地面积19549平方米，总投资5000万元，其中环保投资69万元。主要建设内容及规模：项目建设内容分为矿井水处理站及生活污水处理站两部分，在原有矿井水处理系统前端新建预沉调节车间1座，占地面积5000m2，内置3000m3矿井水预沉调节池一座，更换矿井水提升泵3台，单台提升能力210m3/h，矿井水处理站处理能力仍为10000m3/d；在原生活污水处理系统中新建生活污水处理车间1座，总占地面积2000m2，内置储水量为1000m3ABFT生化池一座、储水量为500m3二沉池一座，新增生活污水提升泵2台，单台提升能力100m3/h，生活污水处理站处理规模由1664m3/d扩建为2000m3/d。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

- 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

- 运营期污水处理站废气无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准限值。

- 运营期生活污水处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“工艺与产品用水”水质标准，回用于泊江海子矿选煤厂生产用水，不外排。

- 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标

- 准》（GB12348-2008）中2类标准。

- 妥善处置各类固体废弃物。项目生活污水处理站污泥委托泊江海子镇环卫所集中处理。矿井水处理站污泥作为煤泥销售。废机油暂存于厂区现有危废暂存间内。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。危险废物收集和运输等均按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)要求执行。危废必须由有资质单位处置。非正常情况下泄露的危险废物及冲洗水进入废液池中，收集后交由有资质单位处置。

- 强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

- 按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。

8、你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。

9、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

10、你单位应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队，由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责该项目的事中事后监管。

11、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局

2022年9月13日

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局          2022年9月13日印发