鄂环东审字〔2022〕47号

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于

鄂尔多斯市东宇环保科技有限公司

城市建筑垃圾回收再利用建设

项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市东宇环保科技有限公司：

你单位报送的由内蒙古意丰环保科技有限公司编制的《城市建筑垃圾回收再利用建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。该项目属于新建项目，位于鄂尔多斯市东胜区添漫梁村交界沟社。项目总占地面积13333.33平方米，总投资100万元，其中环保投资10.5万元。主要建设内容及规模：新建1条建筑垃圾生产线，将废旧混凝土、废旧木材加工成混凝土颗粒和木材颗粒。建设1座全封闭钢结构生产车间，建筑面积5000平方米，内设原料区、破碎区、筛分区和成品区。项目建成后年处理建筑垃圾10万吨，年产混凝土颗粒9万吨、木材颗粒1万吨。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

- 加强施工期环境管理，配备足够的洒水车、篷布等防尘设备，有效控制施工期挖土、物料装卸、物料运输过程中产生的扬尘污染。

- 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

- 运营期原料和产品的储运、生产过程等全封闭。建筑垃圾破碎及筛分粉尘收集处理后经一根排气筒有组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值。项目废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

- 运营期不产生生产废水，生活污水经化粪池沉淀后定期拉运处置。

- 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

- 妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。

- 强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

- 按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。

- 你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。

- 项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

- 你单位应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队，由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责该项目的事中事后监管。

- 该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局

2022年11月11日

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局         2022年11月11日印发