鄂环东审字〔2023〕7号

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于

鄂尔多斯市东胜区殡仪馆公墓及

殡葬服务设施扩建项目环境

影响报告表的批复

鄂尔多斯市东胜区殡仪馆：

你单位报送的由内蒙古碧蓝环境科技有限公司编制的《鄂尔多斯市东胜区殡仪馆公墓及殡葬服务设施扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。该项目属于扩建项目，位于鄂尔多斯市东胜区幸福街道办事处格舍壕村。本项目不新增占地，项目总投资23917.25万元，其中环保投资153.3万元。主要建设内容及规模：新建15000㎡殡仪服务中心、20000 ㎡殡葬服务市场、 44607.36㎡公益性公墓（16800穴）、新增1台6t/h燃气锅炉，配套建设其他公辅工程等。本次扩建内容均为服务保障设施，尸体焚化规模不变（仍为1200具/年）。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

- 加强施工期环境管理，配备足够的洒水车、篷布等防尘设备，有效控制施工期挖土、物料装卸、物料运输过程中产生的扬尘污染。

- 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

- 运营期燃气锅炉废气经12米高烟囱排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉浓度限值。项目废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

- 运营期生活污水、生产废水经化粪池沉淀后排入市政污水管网。

- 运营期东、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值，南厂界执行4类标准限值。

- 妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。

- 强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

- 按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。

- 你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。

- 你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。

- 项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

- 你单位应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队，由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责该项目的事中事后监管。

- 该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局

2023年3月14日

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局          2023年3月14日印发