

鄂环东审字〔2023〕18号
鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于

鄂尔多斯市东胜区一康中医医院建设

项目环境影响报告表的批复
鄂尔多斯市东胜区一康中医医院有限公司：
你单位报送的由内蒙古绿水生态环境科技有限公司编制的《鄂尔多斯市东胜区一康中医医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。该项目属于新建项目，位于东胜区巴音门克街道伊克昭大街63号康和南岸小区40号楼101，总占地面积1058.52平方米，总建筑面积5292.62m2，总投资1000万元，其中环保投资44万元。建设内容及规模：租用已建成办公楼进行装修，停车场利用原有；设置病床总数35张，设立临床科室、医技科室、发热门诊、化验室等，并配套建设储运工程、环保工程等。项目建成后日最多接待就诊人员100人。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。  

本项目主要利用原有办公楼进行装修及设备安装等，加强施工期环境管理，有效控制施工期装修及设备安装过程中产生的粉尘污染、噪声污染。 
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。

运营期污水处理站周边大气污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。煎药废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。
运营期医疗废水及生活污水排入化粪池沉淀后进入污水处理站；化验废水通过酸碱中和处理再经化粪池沉淀后与医疗废水、生活污水一同进入污水处理站进一步处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准。
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。
一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。医疗废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（CB18597-2001）及2013修改单和《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）要求进行设计、建设和管理。危废必须由有资质单位处置。
地面须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。
强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。  

项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。                                                                                                   
你单位应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队，由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责该项目的事中事后监管。
该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局
                           2023年5月9日  
鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局          2023年5月9日印发 




