鄂环东审字〔2023〕20号

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于

鄂尔多斯市万普膳坊食品有限公司中央

厨房为鄂尔多斯高新技术产业开发区

装备制造产业园供给膳食建设

项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市万普膳坊食品有限公司：

你单位报送的由内蒙古欣盛环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市万普膳坊食品有限公司中央厨房为鄂尔多斯高新技术产业开发区装备制造产业园供给膳食建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。该项目属于新建项目，位于鄂尔多斯高新技术产业开发区装备制造产业园鄂尔多斯市佳奇城市建设投资开发有限责任公司4号、5号厂房。项目总占地面积17624平方米，总投资12800万元，其中环保投资280万元。主要建设内容及规模：本项目租赁鄂尔多斯市佳奇城市建设投资开发有限责任公司现有4号、5号厂房进行生产布局，在厂房内直接安装设备，建设食品加工生产线共计14条，其中4号厂房9条，5号厂房5条。项目建设完成后，可为鄂尔多斯高新技术产业开发区装备制造产业园供给膳食，提供即食、即热、即烹食品8万份/天。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

- 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

- 运营期烹饪油烟废气经油烟净化器收集处理后经排气筒排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型规模标准。污水处理设施及餐厨垃圾恶臭污染物无组织排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准限值。项目废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

- 运营期生活污水经自建化粪池沉淀后，排入园区污水管网。生产废水经隔油池处理，排入自建地埋式污水处理设施处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，排入园区污水管网。

- 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标

- 准》（GB12348-2008）中3类标准。

- 妥善处置各类固体废弃物。餐厨垃圾和不合格产品经餐厨垃圾桶分类收集后，交由有资质单位处置；废弃包装袋收集后外售；污水处理系统污泥由吸污车定期密封吸走外售综合利用。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。

- 强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

- 按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。

- 你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。

- 你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。

- 项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

- 你单位应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队，由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责该项目的事中事后监管。

- 该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局

2023年5月24日

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局          2023年5月24日印发