项目情况表

| 编号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄂尔多斯市中北煤化工有限公司色连二矿矿井水处理系统升级改造项目 | 鄂尔多斯市东胜区罕台镇以西鄂尔多斯市中北煤化工有限公司色连二号煤矿工业场地范围内 | 鄂尔多斯市中北煤化工有限公司 | 内蒙古永鑫环保服务有限公司 | 一、该项目属于改扩建项目，位于东胜区罕台镇以西鄂尔多斯市中北煤化工有限公司色连二号煤矿工业场地范围内。项目总占地面积27000平方米，总投资11931.68万元，全部为环保投资。主要建设内容及规模：本项目将现有矿井水处理站处理规模由8650m3/d提高至9600m3/d，新增反渗透系统1套、多效蒸发结晶系统1套，并在末端出口前配套安装在线监测设备；生活污水处理站处理规模由1920m3/d降至1200m3/d，处理工艺改为同步生物氧化工艺+絮凝反应沉淀+机械过滤。新建1座128平方米杂盐库，并配套建设部分公辅工程、储运工程及环保工程等。 | 《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作： （一）严格落实施工期污染防治措施 1、加强施工期环境管理，配备足够的洒水车、篷布等防尘设备，有效控制施工期挖土、物料装卸、物料运输过程中产生的扬尘污染。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 2、施工人员生活污水依托现有工程污水处理设施处理。 3、选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，避免夜间施工，控制车辆时速。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4、固体废物集中堆放及时清运交有关部门进行处理。 （二）严格落实运营期污染防治措施 1、运营期硫酸钠干燥系统废气、杂盐干燥废气经收集处理后各自由一根30米高排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。生活污水处理站产生的恶臭气体无组织排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级新扩改建限值。 2、运营期生活污水处理站排水回用于洗煤厂，不外排。矿井水处理站部分排水回用于生产，其余外排废水须达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求及罕台水质净化厂接纳指标，且含盐量＜1000毫克/升。在末端出口前配套安装在线监测设备，符合相关要求。 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。杂盐库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设和管理，杂盐需鉴定危险特性，鉴定结果出具前按危险废物进行管理。危险废物收集和运输等均按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)要求执行。危废必须由有资质单位处置。 5、强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。 6、按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。 三、你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。 四、你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。 五、你单位应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队，由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责该项目的事中事后监管。该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。 |