# NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（3月） 采样时间：2025年3月5日 第1 页

任务编号： K-LX-25-019     样品种类：地下水                        分析时间：2025年3月5-13日 共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | - LX-DX- - 01-001 | - LX-DX- - 02-001 | K-LX-DX- 03-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 |
| # 色度 | 度 | 5 | 5 | 5 |
| # 臭和味 | - | 无 | 无 | 无 |
| # 浊度 | NTU | 0.9 | 0.3L | 0.3L |
| # 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 |
| # pH值 | - | 7.5 | 7.7 | 7.9 |
| # 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 132 | 156 | 113 |
| # 溶解性总固体 | mg/L | 325 | 553 | 316 |
| # 硫酸盐 | mg/L | 34.2 | 115 | 37.5 |
| # 氯化物 | mg/L | 30.2 | 85.4 | 2.54 |
| # 铁 | # mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| # 锰 | # mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.007 |
| # 铜 | μg/L | 2.78 | 4.95 | 2.67 |
| # 锌 | μg/L | 0.67L | 0.67L | 0.67L |
| # 铝 | # mg/L | 0.07L | 0.07L | # 0.07L |
| # 挥发酚 | # mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| # 阴离子洗涤剂 | # mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| # 高锰酸盐指数 | # mg/L | 1.65 | 1.45 | 1.52 |
| # 氨氮 | # mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L |
| # 硫化物 | # mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| # 钠 | # mg/L | 68.9 | 129 | 53.5 |
| # 总大肠菌群 | # MPN/100mL | <1 | <1 | <1 |
| # 细菌总数 | # CFU/mL | 6 | 3 | 7 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：   年    月    日

NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（3月） 采样时间：2025年3月5日  第2 页

任务编号：K-LX-25-019     样品种类：地下水                         分析时间：2025年3月5-13日  共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | - LX-DX- - 01-001 | - LX-DX- - 02-001 | K-LX-DX- 03-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 |
| # 亚硝酸盐（以N计） | # mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003 |
| # 硝酸盐（以N计） | # mg/L | 3.89 | 2.30 | 0.744 |
| # 氰化物 | # mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| # 氟化物 | # mg/L | 0.387 | 0.910 | 0.823 |
| # 碘化物 | # mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| # 汞 | # μg/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| # 砷 | # μg/L | 2.7 | 2.4 | 4.6 |
| # 硒 | # μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| # 镉 | # μg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| # 铅 | # μg/L | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| # 六价铬 | # mg/L | 0.012 | 0.014 | 0.014 |
| # 氯仿 | # μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| # 四氯化碳 | # μg/L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| # 苯 | # μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| # 甲苯 | # μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| # 总α放射性 | # Bq/L | 0.078 | 0.060 | 0.103 |
| # 总β放射性 | # Bq/L | 0.293 | 0.194 | 0.158 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月  日