# NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（5月） 采样时间：2025年5月7日 第1 页

任务编号：K-LX-25-038    样品种类：地下水                          分析时间：2025年5月7-14日 共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | - LX-25-038-DX-01-001 | - LX-25-038-DX-02-001 | K-LX-25--038-DX-03-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 |
| # 色度 | 度 | 5 | 5 | 5 |
| # 臭和味 | - | 无 | 无 | 无 |
| # 浊度 | NTU | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
| # 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 |
| # pH值 | - | 7.5 | 7.6 | 7.8 |
| # 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 159 | 169 | 135 |
| # 溶解性总固体 | mg/L | 381 | 400 | 330 |
| # 硫酸盐 | mg/L | 29.9 | 31.9 | 31.3 |
| # 氯化物 | mg/L | 28.0 | 41.8 | 2.38 |
| # 铁 | # mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| # 锰 | # mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.006 |
| # 铜 | ug/L | 3.65 | 3.81 | 3.57 |
| # 锌 | ug/L | 1.27 | 1.40 | 1.00 |
| # 铝 | # mg/L | 0.07L | 0.07L | # 0.07L |
| # 挥发酚 | # mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| # 阴离子洗涤剂 | # mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| # 高锰酸盐指数 | # mg/L | 1.37 | 1.57 | 1.22 |
| # 氨氮 | # mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L |
| # 硫化物 | # mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| # 钠 | # mg/L | 92.0 | 99.0 | 84.6 |
| # 总大肠菌群 | # MPN/100mL | <1 | <1 | <1 |
| # 细菌总数 | # CFU/mL | 8 | 3 | 6 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：   年    月    日

NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（5月） 采样时间：2025年5月7日  第2 页

任务编号：K-LX-25-038    样品种类：地下水                          分析时间：2025年5月7-14日  共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | K-LX-25-038- - DX-01-001 | K-LX-25-038-DX-02-001 | K-LX-25-038-DX-03-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 |
| # 亚硝酸盐（以N计） | # mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| # 硝酸盐（以N计） | # mg/L | 3.88 | 3.04 | 0.566 |
| # 氰化物 | # mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| # 氟化物 | # mg/L | 0.499 | 0.627 | 0.634 |
| # 碘化物 | # mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| # 汞 | # ug/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| # 砷 | # ug/L | 3.4 | 1.2 | 4.2 |
| # 硒 | # ug/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| # 镉 | # ug/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| # 铅 | # ug/L | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| # 六价铬 | # mg/L | 0.014 | 0.011 | 0.013 |
| # 氯仿 | # ug/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| # 四氯化碳 | # ug/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| # 苯 | # ug/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| # 甲苯 | # ug/L | 0.3L | 0.3L | 0.3L |
| # 总α放射性 | # Bq/L | 0.066 | 0.080 | 0.127 |
| # 总β放射性 | # Bq/L | 0.214 | 0.139 | 0.104 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月  日