# NHJ/D-ZH-1-1-013

# 数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔、哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（1月）             采样时间：2026年1月5日  第1 页

任务编号： K-LX-26-002                 样品种类：地下水                分析时间：2026年1月5-13日  共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | - LX-26-002- DX-01-001 | - K-LX-26-002- - DX-02-001 | - 标准 - 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01查干淖尔 | 02哈头才当 |  |
| # 色度 | 度 | 5 | 5 | / |
| # 臭和味 | / | 无 | 无 | / |
| # 浊度 | NTU | 0.3 | 2.7 | / |
| # 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | / |
| # pH值 | 无量纲 | 8.1 | 7.9 | / |
| # 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 93 | 184 | / |
| # 溶解性总固体 | mg/L | 238 | 278 | / |
| # 硫酸盐 | mg/L | 14.0 | 6.18 | / |
| # 氯化物 | mg/L | 6.38 | 11.9 | / |
| # 铁 | # mg/L | 0.02L | 0.02L | / |
| # 锰 | mg/L | 0.004L | 0.320 | / |
| # 铜 | μg/L | 2.36 | 0.36 | / |
| # 锌 | μg/L | 3.36 | 1.60 | / |
| # 铝 | # mg/L | 0.07L | 0.07L | / |
| # 挥发酚 | # mg/L | 0.0003L | 0.0003L | / |
| # 阴离子表面活性剂 | # mg/L | 0.05L | 0.05L | / |
| # 耗氧量 | # mg/L | 0.71 | 1.76 | / |
| # 氨氮 | # mg/L | 0.025L | 0.293 | / |
| # 硫化物 | # mg/L | 0.003L | 0.003L | / |
| # 钠 | # mg/L | 49.8 | 22.9 | / |
| # 总大肠菌群 | # MPN/100mL | 1 | <1 | / |
| # 细菌总数 | # CFU/mL | 6 | <1 | / |
| 备注：方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.004L。 |  |  |  |  |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：   年    月    日

NHJ/D-ZH-1-1-013

# 数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔、哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（1月）            采样时间：2026年1月5日  第2 页

任务编号： K-LX-26-002                  样品种类：地下水               分析时间：2026年1月5-13日共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | - LX-26-002- - DX-01-001 | - K-LX-26-002- - DX-02-001 | - 标准 - 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01查干淖尔 | 02哈头才当 |  |
| # 亚硝酸盐氮 | # mg/L | 0.003L | 0.003L | / |
| # 硝酸盐（以N计） | # mg/L | 1.37 | 0.125 | / |
| # 氰化物 | # mg/L | 0.002L | 0.002L | / |
| # 氟化物 | # mg/L | 0.277 | 0.326 | / |
| # 碘化物 | # mg/L | 0.002L | 0.002L | / |
| # 汞 | # μg/L | 0.04L | 0.04L | / |
| # 砷 | # μg/L | 1.9 | 3.0 | / |
| # 硒 | # μg/L | 0.4L | 0.4L | / |
| # 镉 | # μg/L | 0.05L | 0.05L | / |
| # 六价铬 | # mg/L | 0.004L | 0.004L | / |
| # 铅 | # μg/L | 0.09L | 0.09L | / |
| # 氯仿 | # μg/L | 1.4L | 1.4L | / |
| # 四氯化碳 | # μg/L | 1.5L | 1.5L | / |
| # 苯 | # μg/L | 1.4L | 1.4L | / |
| # 甲苯 | # μg/L | 1.4L | 1.4L | / |
| # 总α放射性 | # Bq/L | 0.102 | 0.088 | / |
| # 总β放射性 | # Bq/L | 0.278 | 0.239 | / |
| 备注：方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.004L。 |  |  |  |  |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月