
鄂环审字〔2021〕17号

鄂尔多斯市生态环境局

关于高头窑煤矿水处理系统改造及水质提升

工程环境影响报告表的批复

内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿：

    你公司报送的由内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司编制的《高头窑煤矿水处理系统改造及水质提升工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市达拉特旗高头窑乡高头窑煤矿工业广场内。主要建设内容包括矿井水处理系统（多功能预处理池、深度处理车间、加药系统、煤泥系统）、供水处理系统和在线监控设施等其他公辅工程及环保工程，输水管线不在本次评价范围内。项目总投资4932.35万元，其中环保投资54.5万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。
2.按照《报告表》提出的要求，做好各项污染防治措施。矿井水经矿井水处理系统处理后，出水水质须达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准限值要求后，通过管道输送至达拉特旗光伏领跑基地用于基地绿化。严格按照《报告表》提出的要求，对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，合理设置地下水监测井，开展定期监测。应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。妥善处置各类固体废弃物，建设单位须严格按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对危险废物进行储存及处置，不得乱弃。  
3.按照《报告表》及相关规范要求，在矿井水出水口安装在线监控设备，并与当地环保部门联网，同时在出口和光伏基地入口处安装流量设备。

4.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                            鄂尔多斯市生态环境局

                         2021年1月11日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境综合执法支队，
内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                        2021年1月11日印发
- 2 -
- 5 -

