
鄂环审字〔2023〕209号

鄂尔多斯市生态环境局关于

库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源项目120万千瓦风电项目（二期暖水60万千瓦风电项目）环境影响报告书的批复

北方魏家峁（鄂尔多斯）新能源有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古蓝际环保技术有限公司编制的《库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源项目120万千瓦风电项目（二期暖水60万千瓦风电项目）环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡、布尔陶亥苏木及沙圪堵镇境内。本项目规划装机容量600MW，设计安装96台6250KW风力发电机组，风机叶轮直径200m，轮毂高度为160m。新建1座220KV升压站，配置储能60MW/120MWh，风电机组所发电力通过66KV线路汇集至220KV升压站,以及储能系统、集电线路、电气工程、公用工程、环保工程等。本项目永久占地面积15.7245hm²，（包括风机及箱变区、铁塔塔基、改扩建及新修道路、升压站等），临时占地面积265.2482hm²（包括吊装场地、集电线路、施工及检修道路、施工临时设施场地等）。升压站电磁辐射另行环评。本项目总投资349802.51万元，其中环保投资1423.7万元，占总投资的0.41%。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1.认真落实生态环境保护及恢复措施。严格按照设计文件确定征占土地范围，施工前对占地范围内的表土进行剥离，单独堆存，表土堆场采取临时防护措施，施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复效果不低于自然地貌，恢复期为1年。在运营期建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测，每年监测一次，监测因子有植被类型、草群高度、盖度、生物量等，监测范围为各个临时占地的扰动区。建设单位应及时组织竣工验收监测。风机叶片改用白色为主叶片，尖部橙红色可警示鸟类避让。运营期加强对管理人员及工作人员鸟类保护教育。

2.认真落实《报告书》中提出的污染防治措施。混凝土搅拌站进料口采用罩棚封闭，每个粉料仓顶自带脉冲袋式除尘器(除尘效率可以达到99.9%)，同时配套雾炮机对搅拌站洒水降尘；生活污水依托升压站内地埋式一体化污水处理设施(2立方米/天)处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）用于厂区绿化；通过选用低噪声风机，合理布局升压站，加强对风机及变压器的维护管理，升压站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪产排放标准》 (GB12348-2008) 1类区限值要求。加强运行期风机的机械维护和管理工作，减小相关机械因素产生的噪声，确保正常运营时不会对周边声环境产生明显影响。

3.认真落实《报告书》中提出的固体废物防治措施。生活垃圾经220KV升压站内的垃圾箱收集后定期清运至当地环卫部门指定地点集中处置。废旧铅酸蓄电池、风力发电机维修垃圾和污油（风场内风机的润滑油）分区存放于拟建升压站内的危险废物暂存间，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设同时做好转运台账，最终由有资质单位回收处置；储能系统废磷酸铁锂电池属于一般固废，每7-8年更换一次，更换后的磷酸铁锂电池不在厂区暂存，由厂家直接更换带离现场并回收处理；主变压器及箱式变压器事故状态下产生的事故废油经事故油池收集后，由有资质单位进行处理。

新建1座占地面积为143m2的危废库，采用混凝土基础+2mm厚HDPE土工膜防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。防渗性能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。升压站设一座主变压器事故油池，容积为60m3，防渗系统K≤1×10-10cm/s的防渗要求。在每台箱式变压器下方布置地上事故油池，共建96座事故油池，单座事故油池容积为2.5m3，防渗系统K≤1×10-10cm/s的防渗要求。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物和一般固废进行处置，不得乱弃。
4.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林草主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                        2023年9月15日


 抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古蓝际环保技术有限公司。
 鄂尔多斯市生态环境局                      2023年9月15日印发
- 2 -
- 2 -
- 3 -

