
鄂环审字〔2023〕216号
鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古晋沣源实业有限公司冯家渠村六社肉鸡养殖基地建设项目环境影响

报告书的批复

内蒙古晋沣源实业有限公司：

你公司报送的由内蒙古中昕生态环保技术有限公司编制的《内蒙古晋沣源实业有限公司冯家渠村六社肉鸡养殖基地建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇冯家渠村六社。项目建成后年产肉鸡455万羽，最大存栏量为70万羽。本项目主要建设内容包括鸡舍20座、鸡粪处理车间、氧化塘、饲料库及配套的公用、辅助及环保工程。本项目总投资为5615万元，其中环保投资202万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。
认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。鸡舍为全封闭厂房，鸡舍顶部设施喷雾装置，定时喷洒生物除臭剂，饲养过程中控制饲养密度，采用干清粪工艺，选用优良饲料等；氧化塘采用全封闭方式，同时周边喷洒除臭剂；鸡粪处理车间为全封闭车间，顶部设置喷雾装置，定时喷洒除臭剂。采取上述措施后，无组织氨、硫化氢可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物二级标准要求，臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准要求。鸡舍燃气热风机排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求。

3、严格落实各项水污染防治措施，实行“雨污分流、清污分流”。鸡舍冲洗废水及生活污水进入本项目新建的氧化塘进行发酵，达到《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2相关限值要求后作为液肥还田利用。
4、通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

5、严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。鸡粪、饲料残渣和羽毛、氧化塘污泥送鸡粪处理车间经发酵处理后，一部分还田，剩余部分外运有机肥厂作为生产有机肥原料；病死鸡装入PE桶中密封，送无害化处理场进行处理；诊疗垃圾在危废暂存间暂存后，委托有资质单位进行处理；生活垃圾送至当地环卫部门指定地点进行处理。本项目危废库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理。
6、切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）等要求，对厂区采取分区防渗措施，加强防渗设施的日常维护，确保防渗设施牢固安全。依据《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ1252-2022）中的要求，建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。
7、强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2023年9月7日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古中昕生态环保技术有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                        2023年9月7日印发
- 4 -
- 3 -

