鄂环审字〔2026〕10号

鄂尔多斯市生态环境局

关于准格尔旗薛家湾镇固废综合处理项目

环境影响报告书的批复

内蒙古京环环境服务有限公司：

你公司报送的由内蒙古环森环保科技有限公司编制的《准格尔旗薛家湾镇固废综合处理项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇。2008年12月，原内蒙古自治区环境保护局出具《关于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇生活垃圾无害化处理工程环境影响报告书的批复》（内环审〔2008〕338号），2016年1月，原鄂尔多斯市环境保护局出具《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇生活垃圾无害化处理工程竣工环境保护验收意见的通知》（鄂环监字〔2016〕22号）。现有工程占地面积为10.3公顷，本次新增用地面积30.9863公顷，技改后总占地面积为41.2863公顷，技改主要建设内容包括500吨/日生活垃圾分选系统（包括40吨/日可回收物分拣打包系统和10吨/日大件垃圾分拣破碎系统）、200吨/日筛下物可持续填埋系统、50吨/日厨余（餐厨）处理系统、20吨/日粪便处理系统、50吨/日市政污泥处理系统、配套的污水处理系统、除臭系统、电力及给排水构筑物、管线公辅助工程及环保设施等。

- 《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工场界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水；合理安排施工时间，采用低噪声设备，确保施工期厂界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。中转卸料作业和垃圾暂存过程局部收集的高浓度废气经酸碱洗涤+生物滤池处置，厂房负压收集的低浓度废气经酸碱洗涤，共同由1根15米（DA001）排气筒排放；RDF制备生产车间中物料破碎、输送、筛分环节废气经集气罩+布袋除尘器处置，由1根15米（DA002）排气筒排放；可回收物和大件垃圾处理车间中泡沫破碎、金属液压剪切机、玻璃破碎机、大件垃圾双轴撕碎机等废气经集气罩+布袋除尘器处置，由1根15米（DA003）排气筒排放；餐厨垃圾、粪便、污泥车间餐厨垃圾、粪便、污泥工序局部高浓度废气经活性炭吸附+酸碱洗涤+生物滤池处置，低浓度废气经活性炭吸附+酸碱洗涤，共同由1根15米（DA004）排气筒排放；渗滤液收集池+污水处理站经加盖密闭+酸碱洗涤+生物滤池处置，由1根15m（DA005）排气筒排放；通过以上措施处理，有组织氨气、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

填埋场废气经导气管导排火炬燃烧，填埋过程中分单元作业，喷洒除臭剂，采取洒水等降尘措施，确保无组织氨气、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准，颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。

- 3.认真落实《报告书》中提出的废水污染防治措施。强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。本项目产生废水全部经污水处理站的“调节池+格栅+气浮+UASB厌氧罐+MBR生化系统+MBR超滤系统+纳滤（应急备用））”工艺处理，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）和污水处理厂接纳标准后拉运至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司。

4.切实落实地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状、水文地质条件和防渗措施，进一步优化重点污染防治区平面布置，严格按照《报告书》中的要求，对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施。定期对地下水和土壤进行跟踪监测，以免造成地下水和土壤污染。

- 5.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

6.根据《报告书》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。金属铁、杂纸、废铁收集后暂存至一般固废暂存间后定期外售处置；生活垃圾分选产生的杂质，可回收物分选产生的杂质，餐厨、粪便及污泥处理产生的残渣、固渣、滤渣，塑料处理线产生的杂质，污水处理站产生的格栅渣、浮渣、废油、污泥，除尘器收集除尘灰均去往本项目垃圾填埋场；软水制备废树脂、废脱硫剂、生物滤池废填料由更换单位回收处理；废活性炭、检验废液、废矿物油、废油桶、废反渗透膜均暂存于厂区新建的危险废物暂存间，交由有资质的单位处置。以上各类固废均不得乱弃。

7.建设单位须严格按照《报告书》提出的整改措施对现有工程存在的问题进行整改。强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位在征得林草、文物、水利等主管部门同意后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2026年1月23日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古环森环保科技有限公司，市生态环境局综合保障中心。

鄂尔多斯市生态环境局 2026年1月23日印发