鄂环审字〔2026〕39号

鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古氢电科技有限公司达拉特旗电网侧（增量配网）独立储能示范项目环境影响报告书的批复

内蒙古氢电科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古城矿环保科技有限公司编制的《内蒙古氢电科技有限公司达拉特旗电网侧（增量配网）独立储能示范项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 内蒙古氢电科技有限公司达拉特旗电网（增量配网）独立储能示范项目（以下简称本项目）位于鄂尔多斯市达拉特旗达拉特经济开发区纬七路与经三路交叉口润能5号站北东处，本项目为氢储能项目，占地面积42.0596亩（约2.8公顷）,配套氢燃料电池系统，储能总容量为2MW/4MWh,采用纯氢储能方案。氢储能系统包含了电解水制氢、储能和氢燃料电池三个部分，配置12套1000方碱性电解槽，2套1MW氢燃料电池发电系统组成，90000标方储氢系统。主要建设内容包括1座制氢能力12000Nm³/h的氢工艺楼、水处理楼、公用工程间、冷却塔、储罐区、6座整流变压器、事故油池、固废暂存间、危废暂存间等配套公辅、环保设施。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫，施工期颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值。合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，施工期厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中相应限值要求。施工废水经临时沉淀池沉淀处理后回用，生活污水经化粪池收集后，拉运至当地污水处理厂处理。

建筑垃圾中可回收利用的分类收集回收利用，不能回用的及时清运至建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾集中、分类收集后，交由环卫部门统一处置。

- （二）严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则，纯水制备产生的废水作为冷却水排入循环系统使用，项目生活污水经化粪池处理后与循环冷却系统排水一同排入园区污水管网由园区污水处理厂处理。

- （三）严格落实声环境保护措施。通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

- （四）地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，建立完善的土壤和地下水监测制度，定期开展土壤及地下水定期监测工作，以免造成地下水和土壤污染。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置。纯水机原水预处理过程产生废滤料、废RO反渗透膜（废脱盐滤膜）、纯水机EDI系统废EDI树脂、树脂吸附系统废抛光树脂、废质子交换膜、废电极材料、废脱氧催化剂、废分子筛均由由设备厂家定期更换回收，不在厂区内暂存。隔膜式氢气压缩机膜片产生的废膜片外售综合利用；变压器中机油更换时直接由有资质单位清运，废电解液、日常产生的检修废油及事故状态下产生的废油在危废暂存库暂存，定期委托有资质单位处置。

（六）强化环境风险防范，本项目需设置“单元-厂区-园区”事故废水三级的防控体系，项目运营前须建成与园区事故水池的联通管网，以满足三级防控要求。制定环境风险应急预案，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

- 三、建设单位在取得水利、文物等部门同意后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

- 四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

- 五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2026年4月3日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古城矿环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2026年4月3日印发