## Sheet1
盐碱湖水质监测汇总表（2023年4月）
点位名称 | 察汗淖 | 合同察汗淖尔湖 | 巴汗淖尔湖 | 呼和陶勒盖淖尔 | 黑炭淖 | 东胜区泊江海
经度 | 109°34′42″ | 109°0′2″ | 109°14′13″ | 108°34′46″ | 109°21′33″ | 109°21′30″
纬度 | 39°3′29″ | 39°13′29″ | 39°19′11″ | 39°0′46″ | 39°25′36″ | 39°42′58″
水温℃ | 2 | 6.1 | 5.4 | 3.7 | 6.2 | 5.2
pH值(无量纲) | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 11.2 | 9.4 | 8.9
溶解氧 | 2.66 | 5.35 | 3.76 | 4.32 | 7.8 | 10.6
高锰酸盐指数 | 35.6 | 30.4 | 0.9 | 150.8 | 3 | 5.2
化学需氧量 | —— | —— | —— | —— | 52 | 25
五日生化需氧量 | —— | —— | —— | —— | 10.4 | 6.4
氨氮 | 1.492 | 1.7 | 1.263 | 19.254 | 0.29 | 0.586
总磷 | 0.85 | 0.82 | 0.95 | 1.06 | 0.32 | 0.06
总氮 | 3.08 | 2.73 | 2.43 | 21.48 | 1.32 | 1.44
铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.1 | 0.05L | 0.05L
锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.18 | 0.05L | 0.05L
氟化物 | 3.28 | 4.08 | 1.7 | 13.8 | 1.75 | 7.7
硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L
砷 | 0.0476 | 0.093 | 0.0131 | 0.434 | 0.0161 | 0.0016
汞 | 0.00004L | 0.00004L | 5e-05 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L
镉 | 0.0003 | 0.0001L | 0.0001L | 0.059 | 0.0001L | 0.0001L
铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L
铅 | 0.0026 | 0.0014 | 0.0022 | 0.03 | 0.001L | 0.001L
氰化物 | 0.002 | 0.001L | 0.001L | 0.002 | 0.004L | 0.001L
挥发酚 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.0003L | 0.0003L
石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L
阴离子表面活性剂 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.05L | 0.07
硫化物 | 0.012 | 0.023 | 0.012 | 0.032 | 0.01L | 0.01L
粪大肠菌群(MPN/L) | 50 | 40 | ＜20 | 80 | <20 | <10
全盐量 | 1.46×104 | 8.94×103 | 3.64×103 | 8.09×104 | 7.14×103 | ——
主要污染物 | pH值10.5，高锰酸盐指数35.6mg/L，氨氮1.49mg/L，氟化物3.28mg/L，全盐量1.46×104mg/L | pH值10.1，高锰酸盐指数30.4mg/L，氨氮4.08mg/L，氟化物4.08mg/L，全盐量8.94×103mg/L | pH值9.7，高锰酸盐指数0.9mg/L，氨氮1.26mg/L，氟化物1.70mg/L，全盐量3.64×103 | pH值11.2，高锰酸盐指数150.8mg/L，氨氮19.3mg/L，氟化物13.8mg/L，全盐量8.09×104mg/L | pH值9.4，高锰酸盐指数3.0mg/L，总磷0.32mg/L，氟化物1.75mg/L，全盐量7.14×103mg/L | pH值8.9，高锰酸盐指数5.2mg/L，氨氮0.586mg/L，氟化物7.70mg/L，化学需氧量25mg/L
备注： “-”表示不具备监测条件，除特殊标注外，监测数据单位均为mg/L