## Sheet1
盐碱湖水质监测汇总表（2023年7月）
点位名称 | 察汗淖 | 合同察汗淖尔湖 | 巴汗淖尔湖 | 呼和陶勒盖淖尔 | 黑炭淖 | 东胜区泊江海
经度 | 109°31′20.39″ | 108°59′40.31″ | 109°14′37″ | 108°38′8.16″ | 109°21′33″ | 109°21′30″
纬度 | 39°4′22.01″ | 39°12′37.40″ | 39°19′14″ | 39°3′56.88″ | 39°25′36″ | 39°42′58″
水温℃ | 24.3 | 25.0 | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 23.5
pH值(无量纲) | 11.3 | 10.9 | 10.2 | 11.6 | 9.4 | 9.6
溶解氧 | 7.56 | 7.26 | 7.59 | 7.37 | 7.3 | 8.26
高锰酸盐指数 | 45.5 | 31.3 | 10.7 | 157 | 6.7 | 11.5
化学需氧量 | 731 | 186 | 128 | -- | 63 | 50
五日生化需氧量 | 13.2 | 9.7 | 3.7 | 62.0 | 12.4 | 10.8
氨氮 | 1.39 | 1.87 | 0.478 | 22.3 | 0.233 | 0.979
总磷 | 1.36 | 0.52 | 0.98 | 3.05 | 0.38 | 0.06
总氮 | 3.03 | 3.05 | 1.72 | 23.88 | 1.04 | 1.97
铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.27 | 0.05L | 0.05L
锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.26 | 0.05L | 0.05L
氟化物 | 5.40 | 3.90 | 1.94 | 12.0 | 1.25 | 7.25
硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L
砷 | 0.0264 | 0.0609 | 0.0238 | 0.570 | 0.0226 | 0.0003L
汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L
镉 | 0.0012 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0645 | 0.0001L | 0.0001L
铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L
铅 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.3100 | 0.001L | 0.001L
氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001 | 0.004L | 0.001L
挥发酚 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.0003L | 0.0003L
石油类 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01L | 0.02
阴离子表面活性剂 | 0.08 | 0.04 | 0.04L | 0.06 | 0.05L | 0.08
硫化物 | 0.012 | 0.021 | 0.004L | 0.009 | 0.01L | 0.01L
粪大肠菌群(MPN/L) | 70 | <20 | <20 | 80 | <20 | >2.4×104
主要污染物 | pH值11.3，高锰酸盐指数45.5mg/L，氨氮1.39mg/L，氟化物5.40mg/L，总磷1.36mg/L | pH值10.9，高锰酸盐指数31.3mg/L，氨氮1.87mg/L，氟化物3.90mg/L，总磷0.52mg/L | pH值10.2，高锰酸盐指数10.7mg/L，氨氮0.478mg/L，氟化物1.94mg/L，总磷0.98mg/L | pH值11.6，高锰酸盐指数157mg/L，氨氮22.3mg/L，氟化物12.0mg/L，总磷3.05mg/L | pH值9.4，高锰酸盐指数6.7mg/L，总磷0.38mg/L，氟化物1.25mg/L，五日生化需氧量12.4mg/L | pH值9.6，高锰酸盐指数11.5mg/L，氨氮0.979mg/L，氟化物7.25mg/L，化学需氧量50mg/L
备注： “-”表示不具备监测条件，除特殊标注外，监测数据单位均为mg/L