## Sheet1
盐碱湖水质监测汇总表（2023年9月）
点位名称 | 察汗淖 | 合同察汗淖尔湖 | 巴汗淖尔湖 | 呼和陶勒盖淖尔 | 黑炭淖 | 东胜区泊江海
经度 | 109°31′20.39″ | 108°59′40.31″ | 109°14′37″ | 108°38′8.16″ | 109°21′33″ | 109°21′30″
纬度 | 39°4′22.01″ | 39°12′37.40″ | 39°19′14″ | 39°3′56.88″ | 39°25′36″ | 39°42′58″
水温℃ | 26.7 | 22.9 | 24.4 | 27.1 | 24.4 | 20.1
pH值(无量纲) | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 10.8 | 9.5 | 9.8
溶解氧 | 7.32 | 7.03 | 8.13 | 6.60 | 5 | 9.07
高锰酸盐指数 | 46.6 | 31.0 | 13.1 | 161 | 6.9 | 9.7
化学需氧量 | 423 | 182 | 123 | -- | 42 | 26
五日生化需氧量 | 21.4 | 6.2 | 2.7 | 105.1 | 8.3 | 5.5
氨氮 | 2.83 | 4.23 | 2.14 | 3.11 | 0.133 | 0.833
总磷 | 1.04 | 0.37 | 1.08 | 8.36 | 0.44 | 0.07
总氮 | 15.57 | 8.11 | 5.60 | 55.88 | 1.94 | 1.54
铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.21 | 0.05L | 0.05L
锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.26 | 0.05L | 0.05L
氟化物 | 3.19 | 5.73 | 4.74 | 9.95 | 1.54 | 7.57
硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L
砷 | 0.0666 | 0.0448 | 0.0292 | 0.644 | 0.0258 | 0.0125
汞 | —— | —— | —— | —— | 0.00004L | 0.00004L
镉 | 0.0001 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0251 | 0.0002 | 0.0001L
铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L
铅 | 0.001L | 0.001L | 0.0017 | 0.4628 | 0.001L | 0.001L
氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.004L | 0.001L
挥发酚 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.0003L | 0.0003L
石油类 | —— | —— | —— | —— | 0.01L | 0.03
阴离子表面活性剂 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.08 | 0.05L | 0.12
硫化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.01L | 0.01L
粪大肠菌群(MPN/L) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | >2.9×103
主要污染物 | pH值9.9，高锰酸盐指数46.6mg/L，氨氮2.83mg/L，氟化物3.19mg/L，总磷1.04mg/L | pH值9.9，高锰酸盐指数31.0mg/L，氨氮4.23mg/L，氟化物5.73mg/L，总磷0.37mg/L | pH值9.7，高锰酸盐指数13.1mg/L，氨氮2.14mg/L，氟化物4.74mg/L，总磷1.08mg/L | pH值10.8，高锰酸盐指数161mg/L，氨氮3.11mg/L，氟化物9.95mg/L，总磷8.36mg/L | pH值9.5，高锰酸盐指数6.9mg/L，总磷0.44mg/L，氟化物1.54mg/L，五日生化需氧量8.3mg/L | pH值9.8，高锰酸盐指数9.7mg/L，氨氮0.833mg/L，氟化物7.57mg/L，化学需氧量26mg/L
备注： “-”表示不具备监测条件，除特殊标注外，监测数据单位均为mg/L