## 2024.5.25
盐碱湖水质监测汇总表（2024年5月）
点位名称 | 察汗淖 | 合同察汗淖尔湖 | 巴汗淖尔湖 | 呼和陶勒盖淖尔 | 黑炭淖 | 东胜区泊江海
经度 | 109°34′42″ | 109°0′2″ | 109°14′13″ | 108°34′46″ | 109°21′33″ | 109°21′30″
纬度 | 39°3′29″ | 39°13′29″ | 39°19′11″ | 39°0′46″ | 39°25′36″ | 39°42′58″
水温℃ | 19.7 | 20.8 | 24.3 | 22.8 | 23.5 | 19.7
pH值(无量纲) | 9.9 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.2 | 9.6
溶解氧 | 8.63 | 7.83 | 7.63 | 8.11 | 8.8 | 8.85
高锰酸盐指数 | 53.6 | 16.2 | 3.4 | 160.2 | 7.9 | 9.4
化学需氧量 | 823 | 321 | 47 | 4344 | 48 | 30
五日生化需氧量 | 11.6 | 8.2 | 0.5 | 150.3 | 9.6 | 6.6
氨氮 | 2.25 | 1.66 | 0.362 | 4.48 | 0.295 | 0.517
总磷 | 0.76 | 0.67 | 0.5 | 24.8 | 0.42 | 0.05
总氮 | 4.48 | 5.9 | 1.88 | 62.9 | 1.36 | 1.5
铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.47 | 0.01L | 0.05L
锌 | 0.07 | 0.05L | 0.05L | 0.26 | 0.05L | 0.05L
氟化物 | 3.42 | 3.71 | 1.91 | 9.87 | 0.805 | 7.62
硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L
砷 | 0.0979 | 0.0396 | 0.0043 | 0.8039 | 0.033 | 0.0013
汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L
镉 | 0.0012 | 0.0001L | 0.0002 | 0.0166 | 0.0001 | 0.0001L
铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L
铅 | 0.0025 | 0.001L | 0.001 | 0.377 | 0.001L | 0.001L
氰化物 | 0.001 | 0.001L | 0.001L | 0.002 | 0.001L | 0.001L
挥发酚 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.0023 | 0.0003L
石油类 | _ | _ | _ | _ | 0.01L | 0.01L
阴离子表面活性剂 | 0.135 | 0.104 | 0.086 | 0.204 | 0.04L | 0.08
硫化物 | 0.035 | 0.023 | 0.008 | _ | 0.01L | 0.01L
粪大肠菌群(MPN/L) | ＜20 | ＜20 | 80 | ＜20 | ＜10 | 8.7×103
主要污染物 | pH值9.9，高锰酸盐指数53.6mg/L，化学需氧量823mg/L，氟化物3.42mg/L，总磷0.76mg/L | pH值10.0，高锰酸盐指数16.2mg/L，化学需氧量321mg/L，氟化物3.71mg/L，氨氮1.66mg/L | pH值9.9，高锰酸盐指数3.4mg/L，总磷0.50mg/L，氟化物1.91mg/L，化学需氧量47mg/L | pH值9.8，高锰酸盐指数160.2mg/L，化学需氧量4344mg/L，氟化物9.87mg/L，总磷24.8mg/L | pH值9.2，高锰酸盐指数7.9mg/L，总磷0.42mg/L，氟化物0.81mg/L，化学需氧量48mg/L | pH值9.6，高锰酸盐指数9.4mg/L，五日生化需氧量6.6mg/L，氟化物7.62mg/L，化学需氧量30mg/L
备注： “-”表示不具备监测条件，除特殊标注外，监测数据单位均为mg/L